Отчет ООО «Городское хозяйство» о выполненных работах за период технического обслуживания жилого фонда г.Волосово

с 01.01.2014г. по 01.01.2015г.

пр.Вингиссара д.№4

Изготовлен и установлен туалет

пр.Вингиссара д.№15

Произведен ремонт цоколя – 1,05м2

пр.Вингиссара д.№34

Ремонт дверей входа в подъезд и установка пружины на двери  – 1 шт.

Произведен спил 5-ти деревьев – 2 тополя, 3 ольхи

пр.Вингиссара д.№39

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ГВС ф25мм – 5,0п/м

- замена труб ГВС ф15мм – 3,5п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 15шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 11шт.

- замена труб ХВС ф25мм – 6,0п/м

- замена труб ХВС ф15мм – 3,5п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 14шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 14шт.

- замена труб отопления ф57мм – 16,5п/м

- замена труб отопления ф89мм – 2,5п/м

- замена труб отопления ф76мм – 3,5п/м

- замена труб отопления ф32мм – 11,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 5,0п/м

- замена кранов на стояках отопления ф15мм – 10шт.

- замена кранов на стояках отопления ф20мм – 2шт.

Изготовлены и установлены отопительные приборы в подъездах (1-й подъезд)– 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 20 п/м

Произведен ремонт системы канализации – 4,0п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 87,5м2 (кв.№14,29,58, 59, 2-й подъезд)

Произведен ремонт перил лестничных маршей (1-й подъезд)– 6,5 п/м

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Установлены замки на люки выхода на кровлю и чердачные помещения (1-й подъезд) – 1шт.

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

пр. Вингиссара д.№49

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф40мм – 12,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф76мм –2,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 8,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 5,0п/м

- замена кранов на стояках отопления ф15мм – 13шт.

- замена кранов на стояках отопления ф20мм – 8шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 5шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм – 2,0п/м

- замена труб ХВС ф20мм – 2,0п/м

- замена вентилей на системе ХВС ф15мм – 1шт.

- замена вентилей на системе ХВС ф20мм – 1шт

- замена труб ГВС ф20мм – 3,0п/м

- замена труб ГВС ф25мм – 10,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 14шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф15мм – 17шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф20мм – 4шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Утепление стояков горячего водоснабжения – 4п/м

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№4,37) - 120 п/м.

Изготовлены и установлены рамы в подъезде – 2шт.

Подъездное остекление (1-й подъезд)– 2,06м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (3-й подъезд)– 2,5 п/м

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Установлены предохранительные решетки на оголовках вентиляционных шахт – 12шт.

Произведен ремонт ступеней спуска в подвальное помещение – 1,35м2

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 3шт.

пр. Вингиссара д.№51

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф40мм – 6,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 6шт.

- замена вентилей на системе отопления ф40мм – 1шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф40мм – 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 7п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 24,0м2 (кв.№24)

Произведен ремонт межпанельных швов (кв.№11) - 30 п/м.

Подъездное остекление (2-й подъезд) – 0,53м2

Ремонт дверцы люка выхода на кровлю – 1 шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведен ремонт скамейки (3-й подъезд) – 1 шт.

Произведен ремонт ступеней спуска в подвальное помещение – 2,7м2

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

пр.Вингиссара д.№53

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на системе ГВС ф25мм – 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 3,0п/м

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 830 п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 142,95м2 (кв.№17,19,20,57, над подъездом №2)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№4,5,9,13,16,57,58) - 490 п/м.

Подъездное остекление (3-й подъезд) – 2,59м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (2-й подъезд)– 2,0 п/м

Установлены ручки на оконные рамы в подъездах – 12шт.

Изготовлены и установлены дверцы люка выхода на кровлю (1-й подъезд) – 1 шт.

Установлены предохранительные решетки на оголовках вентиляционных шахт – 12шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные Произведен ремонт ступеней спуска в подвальное помещение – 1,35м2

Монтаж системы подвального освещения с установкой аппаратуры управления

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

пр. Вингиссара д.№76

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ХВС ф32мм – 3,0п/м

Произведен ремонт подъезда

Произведен ремонт лестниц в МОП – 6,0п/м

Произведен ремонт полов в подъезде – 6,19м2

Произведена покраска цоколя – 56,0м2

Произведена покраска дверей входа в подъезд

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 1шт.

Изготовлена, окрашена и установлена урна у подъездов – 1 шт.

Произведена санитарная обрезка деревьев

пр.Вингиссара д.№78

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 1шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 1шт.

- замена труб отопления ф57мм – 3,0п/м

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 1,0 м2

Изготовлены и установлены рамы в подъезде (2-й подъезд) – 2шт.

Подъездное остекление (2-й подъезд) – 0,97м2

Установлены замки на дверцы люка входа в чердачное помещение  – 1шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведен ремонт двери входа в приямок – 1 шт.

Произведена уборка подвальных помещений  (2-й подъезд)

пр.Вингиссара д.№80

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф15мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 2шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено восстановление борова (кв.№28,29,30,31) – 3,5м2

Произведен ремонт полов в подъезде (1-й, 2-й подъезд)– 7,5м2

Подъездное остекление (2-й подъезд)– 0,11м2

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Ремонт распределительной сети

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

пр.Вингиссара д.№82

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф25мм – 2,0п/м

Установлен  отопительный прибор в подъезде (2-й подъезд) – 1 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт рулонной кровли – 20,0м2 (кв.№44,60,74)

Произведен ремонт козырька над входом в подъезд (подъезд №6) – 0,6м2

Произведен ремонт подъезда – 6-й подъезд

Произведена окраска  стен на лестничных площадках (1-й подъезд)– 0,5м2

Подъездное остекление (6-й подъезд) – 4,36м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и подвалы

Установлены почтовые ящики (6-й подъезд)

Произведена уборка подвальных помещений  (1-й подъезд)

Произведена санитарная обрезка деревьев (ясени у 4-го подъезда)

пр.Вингиссара д.№84

Изготовлена, окрашена  и установлена урна у подъезда – 1шт.

Изготовлены и установлены дверцы люка выхода на чердак – 1 шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 1шт.

Произведена санитарная обрезка деревьев

пр. Вингиссара д.№86

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 1шт.

- замена вентилей на системе отопления ф15мм – 1шт.

- установка кранов на системе отопления ф20мм – 2шт.

- замена труб отопления ф89мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 14,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 7,0п/м

- замена труб ХВС ф57мм – 3,0п/м

- замена вентилей на системе ХВС ф15мм – 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Произведена замена задвижек (отопление ) – 4шт.

Произведена замена задвижек (ХВС ) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Утепление стояков отопления – 88п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли (над электрощитом 1-го подъезда) –  3,0 м2

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 6,5м2 (1 шт.)

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов – 2,0м2 (кв.№3)

Произведен ремонт полов в подъезде (1-й, 3-й подъезд)– 4,0м2

Произведена окраска  стен на лестничных площадках (1-й,2-й подъезды)– 6,0м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (1-й и 3-й подъезд)– 58,8 п/м

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 10шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Изготовлены, окрашены и установлены урны у подъездов (1,2,3-й подъезды) – 3 шт.

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 5шт.

Установлены замки на люки выхода на кровлю – 1шт.

пр.Вингиссара д.№88

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф32мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 3шт.

- замена труб ХВС ф57мм – 1,0п/м

- замена вентилей на системе ХВС ф15мм –2шт.

- замена вентилей на системе ХВС ф25мм – 2шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф25мм – 2шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф20мм – 2шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0 п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Установлены манометры на системе ХВС – 3шт.

Произведена замена  задвижек (отопление) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 6,0п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 34,0м2 (кв.№29, над 3-м подъездом)

Подъездное остекление (1-й, 2-й, 3-й подъезды) – 5,22м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей – 6,4 п/м

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведен ремонт скамеек (1-й, 2-й, 3-й подъезды) – 3 шт.

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

пр. Вингиссара д.№99

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф32мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 3,5п/м

- замена труб отопления ф20мм – 5,5п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 9шт.

- замена вентилей на системе отопления ф25мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 14шт.

- замена труб ХВС ф57мм – 3,0п/м

- замена труб ХВС ф32мм – 4,0п/м

- замена труб ХВС ф20мм – 6,0п/м

- замена вентилей на системе ХВС ф15мм – 6шт.

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№55, межчердачное перекрытие) - 220п/м

Произведен ремонт фасада здания (кв.№8) – 1,0м2

Установлены ручки на рамы в МОП (2-й подъезд)– 2шт.

Подъездное остекление (2-й подъезд)– 0,4м2

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 20 шт.

Монтаж светильников над входами в подъезд – 3шт.

Монтаж светильников в тамбурах – 3шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  –3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведена уборка подвальных помещений  (2-й подъезд)

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

пр.Вингиссара д.№101

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф32мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 11,0п/м

- замена труб отопления ф108мм – 4,5п/м

- замена труб отопления ф20мм – 3,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 12шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 12шт.

- установлен насос на элеваторе – 1шт.

- установлены трубы отопления на элеваторе ф76мм – 5,0 п/м

- установлены краны на системе отопления на элеваторе ф25мм – 1 шт.

- установлены краны на системе отопления на элеваторе ф15мм – 1 шт.

- установлен кран ф32мм на системе ГВС на элеваторе– 1 шт.

- установлен кран ф25мм на системе ГВС на элеваторе– 1 шт.

- переврезка труб системы ГВС на элеваторе ф32мм – 1,0 п/м

Произведена замена  задвижек (отопление) – 7 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 2,5п/м

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 602 п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 160,0м2 (кв.№22,10,24,36)

Произведен ремонт межпанельных швов (кв.№1,9,10,13) - 230 п/м.

Произведен ремонт перил лестничных маршей (1-й подъезд)– 24 п/м

Подъездное остекление (1-й, 2-й, 3-й и 4-й подъезд) – 16,5м2

Установлены ручки на оконные рамы в подъездах – 5шт.

Установлены ручки на двери входа в подъезд – 4 шт.

Установлена дверь входа на элеватор – 1шт.

Изготовлены и установлены дверцы люка выхода на кровлю (1-й и 4-й подъезд) – 2 шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4шт. Произведена покраска дверей входов в подъезды

Монтаж светильников над входами в подъезд – 4шт.

Монтаж светильников в тамбурах – 4шт.

Монтаж системы подвального освещения с установкой аппаратуры управления

Произведен спил деревьев (черемуха у 3-го подъезда)

Произведена уборка подвальных помещений

пр. Вингиссара д.№107

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ХВС ф32мм – 3,0п/м

- замена труб ХВС ф20мм – 18,0п/м

- замена кранов на системе ХВС ф15мм – 8шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф32мм – 1шт.

- американка d20* ¾ – 8шт.

Подъездное остекление (2-й подъезд)– 2,01м2

Произведен ремонт почтовых ящиков (1-й подъезд)

Произведена покраска цоколя – 58,0м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

пр. Вингиссара д.№115

Произведен ремонт вентканалов – 2,0м2

Произведен ремонт полов в подъездах (2-й подъезд)– 9,27м2

Произведена окраска  полов на лестничных площадках (2-й подъезд)– 9,0м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

пр. Вингиссара д.№119

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф20мм – 8,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 5,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 11шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 9шт.

- замена труб ХВС ф76мм – 4,0п/м

- замена труб ХВС ф57мм – 7,0п/м

- замена вентилей на системе ХВС ф20мм – 1шт.

Произведен ремонт системы канализации – 5,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 2,5п/м

Утепление стояков отопления – 3п/м

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 8,0м2 (2шт)

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 2,0м2 (кв.№29)

Ремонт дверей входа в подъезд и установка пружины на двери  (1-й подъезд) – 1 шт.

Произведено укрепление водосточных труб

Подъездное остекление (3-й подъезд)– 0,24м2

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  в количестве – 16 шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведена уборка подвальных помещений  (2-й подъезд)

пр.Вингиссара д.№121

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф20мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 1,0п/м

- установлен кран на системе отопления ф40мм– 1шт.

Произведен ремонт фасада здания (2-й подъезд) – 2,0м2

Произведен ремонт полов в подъездах (1-й и 2-й подъезды)– 14,5м2

Произведена окраска  полов на лестничных площадках – 14,3м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

пр.Вингиссара д.№123

Установлен отопительный прибор в подъезде (1-й подъезд)– 1шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

пр.Вингиссара д.№125

Работы, проведенные на внутренних сетях

- ремонт лежака отопления (обойма Gebo 2”) – 1шт.

- замена труб отопления ф57мм– 1.5п/м

Утепление стояков отопления – 4п/м

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 1,0 м2

Произведен частичный ремонт отмостки – 7,2м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Реконструкция этажного щита с заменой аппаратуры защиты и управления

ул. ВИЗ д.№5

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

ул. ВИЗ д.№9

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

ул. ВИЗ д.№10

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

ул. ВИЗ д.№12

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 7,0м2 (кв. №8, подъезд №2)

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

ул. ВИЗ д.№15

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 1шт.

ул. Ветеранов  д.№2

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 2шт.

Установлен  отопительный прибор в подъезде – 1 шт.

Ремонт двери входа в подъезд – 1шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 1шт.

ул. Ветеранов  д.№4

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 1шт.

Замена ВРУ и этажного распределительного щита с установкой новой защитной аппаратуры

Установлены ходовые доски в чердачном помещении  – 18 п/м

Установлены пружины на двери входа в подъезд – 1 шт.

ул. Ветеранов д.№6

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф50мм – 1,0п/м

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 13,3м2 (кв.№13)

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 5,1м3 (3 шт.)

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Монтаж системы освещения над входом в подъезд и в тамбуре – 2-й подъезд

Произведен ремонт ступеней в подъезде  (1-й подъезд)

ул. Ветеранов д.№16

Выполнен ремонт шиферной кровли – 4,5м2

Монтаж системы освещения над входом в подъезд с установкой аппаратуры управления

ул. Восстания д.№19

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 4шт.

- замена вентилей на системе ХВС ф32мм – 2шт.

- замена труб ХВС ф32мм – 3,0п/м

- замена труб ХВС ф25мм – 2,0п/м

- установлен кран ХВС ДУ50 – 1шт.

- установлен кран на ХВС ф15мм – 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм (для уборщицы) – 6,0п/м

- замена труб  отопления ф25мм – 2,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 21шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 9шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 4шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 4,0п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 72,0м2 (кв.№30,44, 60, над 4-м подъездом)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№33,54) - 210 п/м.

Произведена замена фановой трубы на кровле (кв.№30) –  1шт.

Изготовлены и установлены парапеты – 4,0 п/м (кв.№60)

Произведен ремонт перил лестничных маршей (3-й подъезд)– 22,0 п/м

Ремонт дверей входа в подъезд и установка пружины на двери (1-й и 3-й подъезд) – 2 шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Изготовлена и установлена рама в подъезде (4-й подъезд) – 1шт.

Произведен спил деревьев (4-й подъезд) черемуха – 1шт.

Изготовлены и установлены  скамейки (1-й и 2-й подъезды)– 2 шт.

ул. Восстания д.№32

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм -7шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –17шт.

- замена труб отопления ф20мм – 3,0п/м

- замена труб  отопления ф15мм – 4,0п/м

- установлен кран на ХВС ф15мм– 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм (для уборщицы) – 8,0п/м

- замена труб ХВС ф26мм – 4,0п/м

- замена кранов на системе ГВС ф25мм – 2шт.

- замена кранов на системе  отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 4шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0п/м

- замена труб отопления (полотенцесушитель) ф15мм –1,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Произведена замена  задвижек (отопление) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№13, торец дома) - 260п/м

Произведена гидрофобизация фасада – 15,0м2 (кв.№13)

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Установлены предохранительные решетки на оголовках вентиляционных шахт – 16шт.

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

ул.Вокзальная  д.№38

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 2,0м2

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов –1шт.(2,68м2)

ул.Вокзальная  д.№38а

Выполнен ремонт рулонной кровли – 60,0м2 (ремонт кирпичной кладки парапетов)

Произведен ремонт полов в подъезде – 2,7м2

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 1 шт.

ул. Гатчинская д.№1

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  ГВС ф50мм – 2,0п/м

- замена труб  отопления ф89мм – 6,0п/м

- замена труб  отопления ф32мм – 4,0п/м

- замена труб  отопления ф25мм – 2,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 9,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 20шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 20шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено укрепление парапетов на кровле - 6п/м

Произведен ремонт перил лестничных маршей (2-й подъезд)– 20,0 п/м

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезд №2) – 3,6м2

Установлены замки на люки выхода на кровлю (1-й подъезд)– 1шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Изготовлена и установлена скамейка (4-й подъезды) – 1 шт.

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

Произведен спил деревьев (черемуха у 1-го подъезда)

ул. Гатчинская д.№2

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф20мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 1,0п/м

- замена труб отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 9шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 1шт.

- замена труб  ХВС ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм –1шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 4шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт рулонной кровли – 234,0м2 (кв.№13,58,59, 73,74,75 над 5-м подъездом, над первым подъездом)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№67,72,75,78) - 255п/м.

Произведена гидрофобизация фасада – 10,0м2 (кв.№75)

Произведен частичный ремонт отмостки – 51,1м2

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезд №4) – 0,125м2

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 28 п/м

Утепление продухов в подвальном помещении – 0,08м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 6шт.

Произведена закладка проемов в цоколе – 0,88м2

Закрытие подвальных окон – 1шт.

Реконструкция этажного распределительного щита

Произведена уборка подвальных помещений  (1-й, 4-й, 5-й 6-й подъезды)

Изготовлены, окрашены и установлены урны у подъездов – 6шт.

Произведена санитарная обрезка деревьев

ул. Гатчинское шоссе д.№2

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф76мм – 2,5п/м

- замена труб отопления ф57мм – 2,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 3,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 9шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 15шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм – 8,0п/м

- замена труб ХВС ф57мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –1шт.

- замена стояка ХВС ф25мм – 10,0п/м

- замена стояка ХВС ф20мм – 6,0п/м

- американка 25* ¾ – 6 шт.

- американка 20* ½ – 6 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 2,5п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 6,5м2 (кв.№79,80)

Изготовлены и установлены рамы в подъезде (4-й подъезд) – 1шт.

Подъездное остекление (4-й, 6-й подъезд) – 3,43м2

Установлены информационные доски в подъездах – 4шт.

Произведена замена фановых труб на кровле – 4,0п/м (кв.№79,80)

Произведено укрепление фановой трубы  (кв.№80)

Установлены ручки на двери входа в подъезд (4-й подъезд)  – 1 шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и подвалы

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4шт.

Установлены решетки на вентиляционные окна подвального помещения – 7 шт.

Произведена покраска урн у подъездов – 4шт.

Установлены пружины на  двери входа в подъезд  (3-й подъезд) – 1шт.

Закрытие подвальных окон – 2шт.

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 20шт.

Монтаж светильников над входами в подъезд – 3шт.

Монтаж светильников в тамбурах – 3шт.

Ремонт подъездного освещения (1-й подъезд)

Установлены замки на подвальные помещения (4-й подъезд) – 1шт.

ул. Гатчинское шоссе д.№4

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ХВС ф20мм – 3,0п/м

- замена труб ХВС ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 2шт.

- замена труб  отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф20мм – 1шт.

- замена труб ГВС ф76мм – 8,0п/м

- замена труб ГВС ф20мм – 3,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 6шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 6шт.

- замена труб отопления ф20мм – 3,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт рулонной кровли – 1,0м2 (кв.№15)

Произведен ремонт оконных рам в МОП (3-й подъезд)

Подъездное остекление (3-й подъезд) – 2,34м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (2-й и 4-й подъезд)– 67,2 п/м

Установлены пружины на  двери входа в подъезд  (3-й подъезд) – 1шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и подвалы

Монтаж светильников над входами в подъезд – 6шт.

Монтаж светильников в тамбурах – 2шт.

Произведено закрытие подвальных окон – 32шт.

Установлены решетки на вентиляционные окна подвального помещения – 39 шт.

Изготовлены и установлены скамейки (4-й подъезд) – 1 шт.

Произведена уборка подвальных помещений  (2-й, 5-й подъезд)

Установлены замки на подвальные помещения (4-й и 6-й подъезд) – 2шт.

Произведена санитарная обрезка деревьев (клена за домом 5-го подъезда)

ул. Гатчинское шоссе д.№6

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф76мм – 5,0п/м

- замена труб  отопления ф32мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 7шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 7шт.

- замена кранов на системе  отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 6шт.

- замена труб отопления (полотенцесушитель) ф20мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 9шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 5шт.

- замена кранов на системе ХВС ф15мм – 1шт.

- замена кранов на системе ХВС ф25мм – 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Установлены отопительные приборы в подъездах (3-й подъезд)– 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт цоколя (8-й подъезд)– 0,06м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (8-й подъезд)– 15,6 п/м

Установлены ручки на двери входа в подъезд (1-й подъезд)  – 1 шт.

Установлены информационные доски в подъездах – 8шт.

Монтаж светильников над входами в подъезд – 8шт.

Монтаж светильников в тамбурах – 2шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 8шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и подвалы

Произведена уборка подвальных помещений  (4-й, 5-й, 6-й и 8-й подъезд)

Установлены замки на подвальные помещения – 3шт.

Установлены решетки на вентиляционные окна подвального помещения – 38 шт.

Изготовлены и установлены  скамейки (1-й подъезд)– 1 шт.

Произведена санитарная обрезка деревьев и кустов деревьев

ул. Гатчинское шоссе д.№8

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм –3шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –3шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 6шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 4шт.

- установка кранов на системе ГВС ф25мм – 1шт.

- установка кранов на системе ГВС ф32мм – 1шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0п/м

- замена труб ГВС (полотенцесушитель)ф15мм – 4,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 13шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 11шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 7шт.

- замена труб  отопления ф20мм – 1,0п/м

- замена водоразборного крана ХВС 1/2” –1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№74,2,3) - 110п/м.

Произведен ремонт полов (1-й подъезд) – 0,375м2

Подъездное остекление (1-й, 2-й, 4-й, 5-й  подъезд) – 7,167м2

Установлены информационные доски в подъездах – 6шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и подвалы

Монтаж светильников над входами в подъезд – 6шт.

Монтаж светильников в тамбурах – 1шт.

Установлены замки на дверцы люка выхода на кровлю – 1шт.

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезды №2,4) – 2,5м2

Произведена уборка подвальных помещений  (1-й и 6-й подъезд)

Изготовлены, окрашены и установлены урны у подъездов – 6шт.

Изготовлены и установлены скамейки (3,5-й подъезды) – 2 шт.

Произведен спил деревьев (1-й подъезд)

Произведена санитарная обрезка деревьев и кустов

ул. Железнодорожная д.№3

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  ХВС ф20мм – 3,0п/м

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (кв №2,3) – 3,75м2

ул. Железнодорожная д.№4

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф57мм – 6,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм –4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –6шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –6шт.

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Произведена замена  задвижек (отопление) – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

ул. Железнодорожная д.№6

Произведен спил деревьев (4 тополя)

ул. Железнодорожная д.№19

Произведена санитарная обрезка деревьев (3 тополя, 1 ива)

Произведен спил деревьев (1 береза, 1 рябина)

ул. Заводская  д.№8

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 5,8м2 (конек 18п/м)

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 0,68м3 (1 шт.)

Перенос ВРУ с установкой новой аппаратуры защиты и управления

ул. Заводская  д.№9

Произведен спил деревьев (тополь)

ул. Зеленая д.№5

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф89мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф50мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 8,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 2,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 5шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 11шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 7,0п/м

- замена труб ГВС ф15мм – 7,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 31шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 19шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф20мм – 3шт.

- замена труб ХВС ф25мм – 5,0п/м

- замена труб ХВС ф15мм – 7,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 13шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 13шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 58 п/м

Подъездное остекление (1-й, 2-й  подъезд) – 1,96м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (3-й подъезд)– 2,0 п/м

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведен ремонт скамеек (3-й подъезд)– 1 шт.

Произведена уборка подвальных помещений

ул.Зеленая д.№12

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ХВС ф25мм – 5,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 12шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф20мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 15шт.

- установлен кран на ХВС ф15мм– 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- замена вентилей на системе отопления ф40мм –7шт.

- замена труб отопления ф40мм – 7,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 3,0п/м

- установлен насос на элеваторе – 1шт.

- установлен кран ф40 мм на элеваторе – 1шт.

- установлен кран ф25 мм на элеваторе – 1шт.

- установлен кран ф20 мм на элеваторе – 1шт.

- установлены трубы отопления на элеваторе ф89мм – 6,0 п/м

- установлены трубы отопления на элеваторе ф76мм – 3,0 п/м

- изготовлен и установлен бак на элеваторе – 1шт.

Произведена замена задвижек (отопление) – 6шт.

Установлены манометры на ТП – 4 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 336 п/м

Монтаж электропроводки к вновь установленному насосу

Произведен ремонт системы канализации – 3,25п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 182,0м2 (кв.№37,40, над 3-м подъездом)

Ремонт вентканала – 0,3м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (3-й подъезд)– 1,0 п/м

Подъездное остекление (2-й подъезд) – 0,24м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Монтаж системы подвального освещения с установкой светильников и выключателей

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на вход в подсобное помещение (1-й подъезд) – 1шт.

Произведен ремонт скамеек (1-й подъезд)– 1 шт.

ул. Зеленая  д.№14

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ГВС ф40мм – 5,0п/м

- замена труб ГВС ф25мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм –3шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 2шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм – 6,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –4шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 3шт.

- замена труб отопления ф15мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 16,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 7,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 4,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 67шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –66шт.

Установлены манометры на системе ХВС – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезды №3,4) – 2,0м2

Произведен ремонт оконных рам в МОП (4-й подъезд)

Подъездное остекление (4-й подъезд) – 3,62м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведен ремонт внутреннего ливнестока (подъезд №4)

ул. Красногвардейская д.№1

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт рулонной кровли – 27,0м2 (кв.№40)

Произведен ремонт межпанельных швов (кв.№32) - 150п/м.

Ремонт дверей входа в подъезд и установка пружины на двери (1-й подъезд)  – 1 шт.

Ремонт двери входа в 1-й подъезд– 1шт.

Подъездное остекление (1-й подъезд) – 0,17м2

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

ул. Красногвардейская  д.№3

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф40мм – 3,0п/м

- замена кранов на системе отопления на вводе в дом ф40мм –2шт.

- замена кранов на системе ХВС на вводе в дом ф32мм –1шт.

Произведен ремонт полов в подъезде – 10,5м2

Произведена окраска  полов на лестничных площадках – 21,7м2

Произведен ремонт полов (кв. №4) – 1,38м2

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 1шт.

Установлены замки на люки входа в чердачное помещение – 2шт.

ул. Красногвардейская  д.№5

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф40мм – 4,0п/м

- замена кранов на системе отопления на вводе в дом ф40мм –2шт.

- замена кранов на системе ХВС на вводе в дом ф32мм –1шт.

Утепление стояков отопления – 4п/м

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 1шт.

Произведен ремонт полов на лестничных площадках – 1,5м2

Произведена окраска  полов на лестничных площадках – 2,0м2

ул. Красногвардейская  д.№7

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 15шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –23шт.

- замена труб отопления ф15мм – 4,5п/м

- замена труб отопления ф108мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 1,0п/м

- замена труб  ГВС ф40мм – 3,5п/м

- замена труб ГВС ф32мм – 1,0п/м

- замена вентилей на системе ГВС ф32мм – 1шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф40мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф20мм – 5шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 4шт.

- установлены краны на системе ГВС ф32мм – 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм (для уборщицы) – 4,0п/м

Произведена замена  задвижек (отопление) – 4шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт рулонной кровли – 191,0м2 (кв.№17, 38, 57,80, над 1-м подъездом)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№17,38,53,57,61,88, лестничные площадки четвертого подъезда) - 405п/м.

Изготовлены и установлены двери выхода на кровлю (2-й и 3-й подъезды) – 2шт.

Установлены замки на люки выхода на кровлю и чердачные помещения (2-й, 3-й подъезды)– 2шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведен ремонт двери входа в подвальное помещение – 1шт.

Произведена уборка подвальных помещений  (2-й подъезд)

Установлены замки на подвальные помещения – 3шт.

Произведена покраска металлических ограждений

Изготовлены и установлены скамейки (1,2,3,4-й подъезды) – 4 шт.

ул. Красногвардейская  д.№13

Работы, проведенные на внутренних сетях

- установлен кран на ХВС ф15мм – 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм (для уборщицы) – 6,0п/м

- установка кранов на системе ГВС ф40мм – 1шт.

- установка кранов на системе ГВС ф20мм – 1шт.

- установка кранов на системе ГВС ф25мм – 1шт.

- установка труб ГВС ф40мм – 2,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Утепление стояков горячего водоснабжения – 5п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 10м2 (кв.№20)

Подъездное остекление (2-й подъезд) – 0,48м2

Установлены ручки на двери входа в подъезд (1-й подъезд)  – 1 шт.

Произведен ремонт перил лестничных маршей (1-й подъезд)– 1,0 п/м

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведена уборка подвальных помещений  (3-й подъезд)

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

ул. Красногвардейская д.№15

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –4шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 2шт.

- замена труб ХВС ф25мм – 1,0п/м

- замена труб ХВС ф20мм – 0,5п/м

- замена труб отопления ф15мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф32мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 3,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 14шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –4шт.

Изготовлен и установлен регистр в 3-м  подъезде – 1 шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 32 п/м

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№2,3,5,6,8,9,11,12,14,15, 21,24,27,30,31,33,34,36,37,40,43,48,51,61,64,67,72,75,86, торец шестого подъезда) - 650 п/м.

Произведена гидрофобизация фасада – 18,0м2 (кв.№86)

Утепление продухов в подвальном помещении – 0,08м2

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведена покраска урн у подъездов – 2шт.

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

ул. Красногвардейская д.№17

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –8шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм –6шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –22шт.

- замена труб отопления ф15мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 5,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –8шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм –4шт.

- обойма ремонтная Gebo 1½”,– 1 шт.

- замена труб ГВС ф57мм – 2,0 п/м

- замена труб ГВС ф32мм – 2,0 п/м

- установка кранов на системе ГВС ф32мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 2шт.

Произведена замена  задвижек (отопление) – 2шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 10,15п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 33м2 (кв.№43,44,45)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№78) - 100 п/м.

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезды №2,3,4,5,6) – 16,6м2

Ремонт ВРУ

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 6шт.

Произведена уборка подвальных помещений

Произведена покраска урн у подъездов – 4шт.

ул. Красных Командиров  д.№3

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф108мм – 5,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 6,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 6,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 9,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –26шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –25шт.

- установка труб PPR d25мм на систему отопления– 6,0п/м

- американка d25*20 – 1шт.

- американка d25*15 – 1шт.

- замена труб ХВС ф89мм – 2,0п/м

- замена труб ХВС ф100мм – 3,0п/м

- замена вентилей на системе ГВС ф25мм – 4шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф15мм – 15шт.

Установлены манометры на системе отопления – 4шт.

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 3,0п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 15,0м2 (над 5-м подъездом)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№40) - 65п/м.

Подъездное остекление (1-й, 2-й,4-й, 5-й подъезды)– 5,97м2

Произведен ремонт потолка в подъезде  (5-й подъезд) – 0,5м2

Произведена окраска  потолков на лестничных площадках (5-й подъезд)– 0,5м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 6шт.

Произведен ремонт козырька над входом в подъезд (подъезд №1,2,3,4,5) – 17,4м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей – 7,2 п/м

Установлены замки на дверцы люка выхода на кровлю – 1шт.

Произведена уборка подвальных помещений  (2-й, 3-й  подъезд)

Установлены замки на подвальные помещения – 4шт.

Произведен ремонт скамеек (1-й, 2-й, 4-й, 6-й подъезды) – 4 шт.

ул. Красных Командиров  д.№5

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0п/м

- замена труб ГВС ф15мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 6шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 4шт.

- замена труб ХВС ф89мм – 5,0п/м

- замена труб отопления ф32мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –4шт.

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 4шт.

Установлены манометры на системе ХВС – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 4,25п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 2,0м2 (кв.№59)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№16,19,22,30,61,63,90) – 189п/м.

Установлены ручки на оконные рамы в подъездах (2-й подъезд) – 12шт.

Подъездное остекление (5-й подъезд)– 0,94м2

Произведен ремонт подъезда – 2-й подъезд

Установлены ручки на двери входа в подъезд (2-й подъезд)  – 1 шт.

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезд №6) – 0,2м2

Произведен ремонт двери входа в подвальное помещение – 2шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Ремонт кровли спуска в подвал – 12,5м2

Установлены замки на подвальные помещения – 5шт.

Произведен ремонт скамеек (3-й, 4-й подъезды) – 2 шт.

ул. Красных Командиров д.№6

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  ХВС ф25мм – 7,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм –4шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 4шт.

- замена труб отопления ф15мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 2,0п/м

Установлен отопительный прибор в подъезде (2-й подъезд) – 1 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Утепление стояков горячего водоснабжения – 4п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 266,0м2 (кв.№20,37,39,40,57,59,60)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№20,33,49) - 90п/м.

Подъездное остекление (1-й подъезд) – 3,58м2

Произведен ремонт подъезда – 2-й подъезд

Установлены ручки на двери входа в подъезд (2-й подъезд)  – 1 шт.

Изготовлены и установлены решетки на продухи в чердачном помещении – 1,0м2 (18шт.)

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведен ремонт дверей входа в подъезд  (2-й подъезд)

Изготовлены и установлены дверцы люка выхода на кровлю – 1 шт.

Установлены замки на люки выхода на кровлю и чердачные помещения – 2шт.

Изготовлены и установлены урны у подъездов – 3шт.

ул. Красных Командиров д.№8

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф76мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 3,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 6,0п/м

- замена труб  отопления ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –11шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм –1шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 3шт.

- замена труб ХВС ф25мм – 1,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено восстановление фановых труб в чердачном помещении  – 31,5 п/м п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 1,0м2 (кв.№30)

Подъездное остекление (3-й подъезд) – 2,258м2

Произведен ремонт подъезда - 3-й подъезд

Установлены ручки на оконные рамы в подъездах – 5шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4шт.

Произведена закладка проемов в цоколе – 0,312м2

Произведен ремонт двери входа в подвальное помещение – 1шт.

Установлены замки на подвальные помещения – 4шт.

Привезен земляной грунт для клумб (1-й подъезд)

Изготовлено,  установлено и окрашено металлическое ограждение  у подъезда (1-й подъезд)

Установлен замок на дверь входа в электрощитовую ( 3-й подъезд)– 1шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

ул. Красных Командиров д.№9

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ХВС ф20мм – 18,0п/м

- замена труб  ХВС ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм –10шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –10шт.

- установлен кран на ХВС ф15мм– 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм (для уборщицы) – 7,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 8,0п/м

- замена труб отопления ф32мм – 5,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 6,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –28шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –12шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм –3шт.

- замена кранов на системе ГВС ф20мм – 1шт.

- замена кранов на системе ГВС ф15мм – 5шт.

- замена кранов на системе ГВС ф25мм – 4шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 2,0п/м

- замена труб ГВС ф20мм – 1,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 4шт.

Произведена замена  задвижек (отопление) – 2шт.

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Утепление стояков горячего водоснабжения – 4п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 50,0м2 (кв.№59)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№6,8,9,12,16,30,38,49,59) - 430п/м.

Подъездное остекление (3-й подъезд) – 4,11м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (3-й подъезд)– 15,4 п/м

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 3шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведен ремонт ливнестока (3-й подъезд)

Установлены замки на люки входа в чердачное помещение (1-й и 3-й подъезды) – 2шт.

Установлены замки на люки выхода на кровлю – 2шт.

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

ул. Красных Командиров д.№10

Работы, проведенные на внутренних сетях

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм – 6,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –1шт.

- ремонт  труб отопления обойма  Gebo 2”– 1 шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 0,5п/м

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 1246 п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 70,0м2 (кв.№60, над 4-м подъездом)

Подъездное остекление (3-й подъезд) – 0,85м2

Монтаж системы подвального освещения с установкой светильников и выключателей

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Изготовлены и установлены решетки на продухи в чердачном помещении – 0,6м2 (9 шт.)

Произведен ремонт люка входа в чердачное помещение (подъезд №3,4) – 2 шт.

Изготовлены и установлены  скамейки (2-й подъезд)– 1 шт.

Произведена покраска металлических ограждений клумб

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

ул. Красных Командиров  д.№17

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  ХВС ф25мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм –2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –2шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 6шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 4шт.

- замена труб отопления ф20мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 2,0п/м

Произведена замена  задвижек (отопление) – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт вентканалов – 1,2м2.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

ул. Красных Командиров  д.№18

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф57мм – 4,0п/м

- замена труб  отопления ф76мм – 2,0п/м

- замена труб  отопления ф40мм – 3,0п/м

- замена труб  отопления ф25мм – 3,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 4,0п/м

- замена труб  отопления ф15мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –13шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 9шт.

- замена труб  ГВС ф25мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф20мм – 1шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 1шт.

- установлен балансировочный кран на систему отопления ф50мм–1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 2,0п/м

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№12) - 50п/м.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

ул. Красных Командиров  д.№19

Работы, проведенные на внутренних сетях

- ремонт лежака ГВС (обойма Gebo 2”) – 1шт.

- замена труб ГВС ф32мм – 3,0п/м

- замена вентилей на системе ГВС ф25мм – 1шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф15мм – 1шт.

- замена вентилей на системе отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 2шт.

- замена труб  отопления ф25мм – 5,5п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 10,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –29шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм –7шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –26шт.

- замена вентилей на системе ХВС ф25мм – 2шт.

- замена вентилей на системе ХВС ф15мм – 2шт.

Установлены манометры на системе отопления – 4шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт перил лестничных маршей (2-й подъезд)– 4,0 п/м

Подъездное остекление (3-й и 4-й подъезды) – 3,82м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 3шт.

ул. Красных Командиров  д.№19а

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф15мм – 1,5п/м

- замена труб  отопления ф57мм – 10,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –12шт.

- замена крана на системе отопления ф40мм – 1шт.

- замена крана на системе отопления ф50мм – 1шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф20мм – 1шт.

- замена вентилей на системе ГВС ф15мм – 1шт.

- замена труб ГВС ф20мм – 1,5п/м

Произведена замена задвижек (отопление) – 2шт.

Установлены манометры на ТП (отопление) – 2 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 0,6м2 (1шт. кв.№61)

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 1шт.

Произведена покраска дверей входа в подъезд

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

ул.Краснофлотская д.№9а

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф20мм – 0,5п/м

- замена труб отопления ф25мм – 3,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 3шт.

- замена труб отопления ф32мм – 2,0п/м

ул.Краснофлотская д.№11

Выполнен ремонт шиферной  кровли (кв.№6) – 1,9м2

Произведена замена дверного блока входа в подъезд  – 1шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезд – 5,62м2

Лагоново д.№1

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  ХВС ф40мм – 2,0п/м

- замена труб  ХВС ф32мм – 8,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф32мм –1шт.

Выполнен ремонт шиферной кровли – 6,025м2 (кв.№5,9)

Изготовлена и установлена с утеплением крышка люка для системы ХВС – 1шт. (3,6м2)

Произведен спил 3-х деревьев (тополь)

ул. Ленинградская д.№5

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф108мм – 5,0п/м

- замена труб отопления ф32мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 6,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 4,0п/м

- замена крана на системе отопления ф50мм –1шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 11шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 12шт.

- ремонт лежака отопления (обойма Gebo 3/4) – 1шт.

- замена труб ХВС ф25мм – 5,0п/м

- замена труб  ХВС ф20мм – 11,0п/м

- замена труб ХВС ф76мм – 5,0п/м

- американка d25*25– 1шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 5шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф20мм –2шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 3шт.

- установлены краны на системе ГВС ф20мм – 2шт.

- установлены краны на системе ГВС ф25мм – 1шт.

- установлены краны на системе ГВС ф40мм – 1шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0 п/м

- американка d25* ¾– 4шт.

Произведена замена  задвижки (отопление) – 2шт.

Установлены отопительные приборы в подъездах (1-й подъезд)– 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 32,15п/м

Изготовлены и установлены опоры под лежаки системы ХВС – 6,0 п/м

Утепление стояков ХВС, ГВС, отопления – 6,0п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 138,0м2 (кв.№41)

Изготовлены и установлены парапеты – 40м2

Изготовлены и установлены рамы в подъезде (1-й подъезд) – 1шт.

Подъездное остекление (1-й, 2-й, 4-й подъезд) – 4,769м2

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 21шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Установлены информационные доски в подъездах (1-й подъезд) – 1шт.

Произведен ремонт дверей входа в подъезд  (1-й подъезд)

Произведена замена дверной коробки входа в подвальное помещение – 1шт.

Ремонт двери входа в подвальные помещения – 1шт.

Установлены замки на подвальные помещения – 3шт.

Произведена уборка подвальных помещений  ( со стороны БТИ)

ул. Ленинградская д.№7

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм (для уборщицы) – 6,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 19шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 7шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 3,0п/м

- замена труб ГВС ф57мм – 3,0п/м

- замена труб отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 3,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 2шт.

- замена труб отопления ф20мм – 2,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 2,5п/м

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 28 п/м

Произведен ремонт оконных рам в МОП (3-й подъезд) – 1шт.

Подъездное остекление (2-й подъезд) – 1,52м2

Произведен ремонт фановой трубы в чердачном помещении (над кв.№40)

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Установлены замки на люки выхода на кровлю и чердачные помещения (6-й подъезд) – 1шт.

Произведена уборка подвальных помещений

ул. Ленинградская д.№9

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф89мм – 14,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 6шт.

- установлены краны на системе отопления ф50мм – 1шт.

- ремонт лежака отопления (обойма Gebo 2”) – 1шт.

- замена труб ХВС ф15мм – 1,0п/м

- замена труб ХВС ф20мм – 2,0п/м

- замена труб ХВС ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 3шт.

- замена кранов на системе ХВС ф20мм – 3шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 4,0п/м

- замена труб ГВС ф40мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 10шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 5шт.

- установлены краны на системе ГВС ф20мм – 2шт.

- установлены краны на системе ГВС ф40мм – 1шт.

- замена кранов на системе  отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 3шт.

- замена труб отопления (полотенцесушитель) ф15мм –1,0п/м

- установлен балансировочный  кран на системе ГВС ф40мм – 1шт.

- установлен балансировочный кран ф50мм – 1шт.

Установлены манометры на системе ХВС – 1шт.

Установлены манометры на ТП (ГВС) – 4 шт.

Установлены манометры на ТП (отопление) – 8 шт.

Произведена замена задвижек (отопление) – 3шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 26 п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 39,0м2 (кв.№13,43,44)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№3,7,10) - 170п/м

Произведена гидрофобизация фасада – 63,0м2 (кв.№7,10,28,44)

Произведен ремонт козырька над входом в подъезд (подъезд №1,2,3) – 28м2

Подъездное остекление (2-й,3-й, 4-й подъезд) – 2,13м2

Произведен ремонт ступеней спуска в подвальное помещение – 1,54 м2

Установлены замки на дверцы люка выхода на кровлю  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 4шт.

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезды №1,2) – 7,2м2

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 3шт.

Изготовлены, окрашены и установлены урны у подъездов – 4шт.

Изготовлены и установлены  скамейки (1-й подъезд)– 1 шт.

ул. Ленинградская д.№11

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0п/м

- замена труб ГВС ф32мм – 5,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 1шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 2шт.

- замена труб отопления ф25мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф57мм – 11,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 2,5п/м

- замена труб отопления ф76мм – 20,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 4,0п/м

- замена кранов на стояках отопления ф15мм – 10шт.

- замена кранов на стояках отопления ф20мм – 10шт.

- замена вентилей на системе отопления ф25мм – 4шт.

- замена водоразборного крана (для уборщицы) ф15мм – 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 4шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 4,25п/м

Произведено утепление инженерных сетей (отопление) – 514 п/м

Произведено утепление инженерных сетей (ГВС) – 50 п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 75,0м2 (кв.№43,44, над 1-м подъездом)

Произведен ремонт межпанельных швов (лоджии кв.№17,20,26,29) – 3,0п/м

Произведен ремонт козырька над входом в подъезд (подъезд №1,2,3,4) – 21м2

Произведено укрепление парапетов

Произведен ремонт цоколя – 0,16м2

Произведено укрепление лоджии  кв.№44

Подъездное остекление (3-й подъезд) – 1,98м2

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезды №1,2,3,4) – 12,0м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Изготовлены и установлены  скамейки (1-й подъезд)– 1 шт.

Произведен спил деревьев (черемуха) – 2шт.

Произведена уборка подвальных помещений

ул. Ленинградская д.№13

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ГВС ф25мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 2шт.

- замена труб отопления ф89мм – 6,0п/м

- замена труб  отопления ф76мм – 3,0п/м

- замена труб  отопления ф40мм – 2,0п/м

- замена труб  отопления ф25мм – 4,0п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 2,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –10шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –8шт.

- установлен балансировочный кран на систему отопления ДУ 80 – 1шт.

Произведена замена задвижек (отопление) – 3шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 2,0п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 15м2 (кв.№13)

Изготовлены и установлены парапеты – 10п/м

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№5,45) - 75п/м.

Произведен ремонт перил лестничных маршей (2-й подъезд)– 6,5 п/м

Подъездное остекление (1-й, 3-й подъезд) – 3,68м2

Изготовлены и установлены двери выхода на кровлю - 2 шт.

Установлены замки на дверцы люка выхода на кровлю – 1шт.

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезды №1,2,3,4) – 14,4м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Утепление продухов в подвальном помещении – 0,04м2

Изготовлены, окрашены и установлены урны у подъездов (1,2,3,4-й подъезды) – 4 шт.

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

ул. Лесная д.№2

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –7шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –7шт.

- замена труб отопления ф20мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 3,0п/м

- замена труб отопления ф32мм – 2,6п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт межпанельных швов ( кв.№15,38,31) - 140 п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 52,0м2 (кв.№37,57)

Подъездное остекление (2-й и 3-й подъезд) – 1,29м2

Установлены ручки на рамы в МОП (1-й подъезд)– 6шт.

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  в количестве – 15шт.

Произведен ремонт подъезда – 1-й подъезд и 3-й подъезд

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 3 шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Изготовлены и установлены дверцы люка выхода на кровлю – 1 шт.

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

ул. Лесная д.№12

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 8шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –12шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 4шт.

- замена труб отопления ф57мм – 3,5п/м

- замена труб отопления ф40мм – 6,5п/м

- замена труб отопления ф76мм – 13,0п/м

- замена труб отопления ф20мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 1,0п/м

- ремонт труб отопления обойма Gebo 1”– 1 шт.

- ремонт труб отопления обойма Gebo 2”– 1 шт.

- замена труб ХВС ф57мм – 4,0п/м

- замена труб ХВС ф20мм – 3,0п/м

- замена труб ХВС ф25мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 2шт.

- замена вентилей на системе ХВС ф20мм – 1шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 3шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 1шт.

- замена труб ГВС ф40мм – 2,0 п/м

- замена труб ГВС ф15мм – 1,0 п/м

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0 п/м

Произведена замена  задвижек (ХВС) – 1шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Установлены манометры на системе ХВС – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт рулонной кровли – 95,0м2 (кв.№13,14,28,30, над 1-м подъездом)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№3,13,28,31, 60) - 240 п/м.

Произведено укрепление лоджии кв.№43,44 – 6м2

Подъездное остекление (1-й, 3-й, 4-й подъезды) – 0,73м2

Установка ручек на рамы – 6шт

Установлены ручки на двери входа в подъезд (1-й подъезд)  – 1 шт.

Установлены пружины на двери (2-й подъезд) – 1 шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 4 шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

ул. Лесная д.№16а

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ХВС ф16мм – 5,0п/м

- замена вентилей на системе ХВС ф15мм – 5шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 1шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –6шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –6шт.

- замена вентилей на системе отопления ф32мм –1шт.

- замена труб отопления ф20мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф89мм – 4,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 2,5п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Изготовлены и установлены  отопительные  приборы в подъезде (3-й подъезд) – 1 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 5,25п/м

Произведена гидрофобизация фасада – 40,0м2 (кв.№37)

Подъездное остекление (3-й подъезд) – 0,9м2

Произведен ремонт перил лестничных маршей (1-й подъезд)– 5,6 п/м

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 3 шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Произведена уборка подвальных помещений

Установлены замки на подвальные помещения – 2шт.

Изготовлены и установлены  скамейки (2-й подъезд)– 1 шт.

ул. Механизаторов д.№10

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф20мм – 3,5п/м

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 2,0м2

Произведен ремонт вентканалов (кв.№9) – 1,0м2

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 4 шт. (11,13м2)

Произведен ремонт полов в подъезде (2-й подъезд)– 1,0м2

Произведен ремонт дверей входа в подъезд  (1-й подъезд)

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

ул. Механизаторов  д.№12

Произведено утепление инженерных сетей (отопление) – 6 п/м

Произведен ремонт системы канализации – 3,5п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 112,0м2

Произведена гидрофобизация фасада – 1,0м2 (кв.№13

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов – 2,0м2 (кв.№12)

Ремонт двери входа в подъезд (1-й подъезд) – 1шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведено укрепление козырьков входа в подъезд  – 1шт.

ул. Механизаторов д.№14

Выполнен ремонт шиферной кровли (2-й подъезд) – 16,1м2

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 32,94м2 (5 шт.)

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведено укрепление козырьков входа в подъезд  – 1шт.

ул. Нарвская д.№3

Работы, проведенные на внутренних сетях

- ремонт лежака отопления (обойма Gebo 1 1/4) – 1шт.

- замена труб отопления ф32мм– 2,0п/м

- установлена труба  отопления ф20мм – 1,0п/м

- установлен кран на стояке отопления ф20мм – 2шт.

Утепление стояков отопления – 6п/м

Закрытие дверей и окон квартир кв.№1,10

Произведена замена дверного блока входа в подъезд  (2-й подъезд) – 1шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезд (2-й подъезд) – 4,52м2

Произведена покраска дверей входов в подъезды

ул. Нарвская д.№5

Работы, проведенные на внутренних сетях

- ремонт лежака отопления (обойма Gebo 1 1/4) – 1шт.

- замена труб отопления ф40мм – 18,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 4,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 4шт.

- соединитель Gebo АК 2”,– 2 шт.

- соединитель Gebo АК 1¼”,– 2 шт.

- замена труб  ХВС ф20мм – 12,0п/м

- замена труб  ХВС ф32мм – 12,0 п/м

- замена вентилей на системе ХВС ф32мм – 1шт.

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов (кв.№7,11) – 0,3м2

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 2,44м2 (1шт.)

Произведен ремонт выгребных ям – 2шт. (0,54м2)

Изготовлены и установлены крышки на выгребные ямы – 2шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведен спил деревьев (2-й подъезд) дикая яблоня – 1шт.

ул. Нарвская д.№6

Реконструкция этажных  распределительных электрощитов с установкой современной аппаратуры защиты и управления – 4шт.

ул. Первомайская д.№2

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  ХВС ф25мм – 6,0п/м

- замена стояка ХВС ф32мм – 5,0п/м

- замена стояка ХВС ф20мм – 6,0п/м

- американка 25* ¾” – 4 шт.

- американка 32*1” –2шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм –18шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –21шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм –4шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм –12шт.

- замена труб отопления ф50мм – 3,5п/м

- замена труб отопления ф76мм – 1,5п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 3,0п/м

- установлены краны на системе отопления ф15мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм –7шт.

- замена стояка ГВС ф32мм – 4,0п/м

- замена стояка ГВС ф25мм – 2,0п/м

- американка 25* ¾” – 4 шт.

- американка 32*1” –2шт.

Произведена замена задвижек (отопление) – 2шт.

Установлены манометры на ТП – 4 шт.

Изготовлены и установлены отопительные приборы в подъездах (3-й и 4-й подъезд)– 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 2,0п/м

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 548 п/м

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№14,61) - 110 п/м

Изготовлены и установлены рамы в подъезде (1-й подъезд) – 2шт.

Подъездное остекление (1-й, 3-й подъезд) – 14,14м2

Установлены решетки на оконные рамы в МОП (3-й подъезд) – 2шт.

Произведен ремонт стен в подъездах (1-й подъезд)– 10,0м2

Произведен ремонт полов в подъездах (1-й подъезд)– 7,63м2

Произведен ремонт подъезда -1-й подъезд и 3-й подъезд

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезд №2) – 0,5м2

Произведен ремонт спуска в подвал – 1,0м2

Реконструкция ВРУ с заменой защитной аппаратуры

Монтаж системы подвального освещения с установкой светильников и выключателей

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Утепление продухов в подвальном помещении – 0,04м2

Произведен ремонт скамеек (3-й подъезд)– 1 шт.

Произведена уборка подвальных помещений

ул. Первомайская д.№4

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ХВС ф25мм – 6,5п/м

- замена труб  ХВС ф15мм – 4,0п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм – 18шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 18шт.

- замена труб  ГВС ф25мм – 6,0п/м

- замена труб  ГВС ф20мм – 3,5п/м

- замена труб  ГВС ф15мм – 4,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм –16шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм –21шт.

- замена труб отопления ф20мм – 31,0п/м

- замена труб отопления ф32мм – 6,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф50мм – 1,5п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 5шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 66шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –77шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 16,0п/м

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№№1,4,7,1,13,73, лестничные площадки 5-го подъезда) - 295 п/м.

Произведен ремонт перил лестничных маршей (1-й подъезд)– 2,0 п/м

Произведен ремонт крыльца входа в подъезд (подъезды №1,2,4) – 2,5м2

Произведен ремонт ступеней спуска в подвальное помещение – 3,96м2

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 6шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Установлены замки на люки выхода на кровлю (6-й подъезд) – 2шт.

ул. Пушкинская д.№33

Вынос  ВРУ  и замена распределительного и питательного кабеля с монтажом аппаратуры защиты

ул. Советов д.№6

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 8,52м2

Подъездное остекление (1-й подъезд)– 3,12м2

пл. Советов д.№1

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на системе отопления ф50мм –1шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –1шт.

- замена труб  отопления ф57мм – 10,0п/м

- замена труб ХВС ф25мм – 2,0п/м

- замена труб ХВС ф20мм – 5,0п/м

- замена труб ХВС ф32мм – 2,0п/м

- Gebo 1”– 1 шт.

- замена кранов на системе ХВС ф15мм – 4шт.

- замена кранов на системе ХВС ф32мм – 3шт.

Произведен ремонт системы канализации – 0,5п/м

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 4,3м2 (кв.№5,6)

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов – 20,0м2 (кв.№6,7,14,15,16) – 5 шт.

Произведен ремонт полов (кв.№10) – 2,7м2

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 4шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведена санитарная обрезка деревьев

Произведен спил деревьев (тополь у 1-го подъезда)

пл. Советов д.№3

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб отопления ф15мм – 2,0п/м

Установлены отопительные приборы в подъездах (1-й подъезд)– 1шт.

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов – 1 шт.

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов(кв.4)  – 1,0 м2

Выполнен ремонт шиферной кровли – 4,1м2 (подъезд №2)

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведен ремонт полов (кв.№4) – 6,1м2

Подъездное остекление (2-й подъезд) – 0,13м2

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 4шт.

Произведена санитарная обрезка деревьев ( 5 деревьев)

пл. Советов д.№5

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –1шт.

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 1,0м2

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов – 6,0м2 (кв.№9,13) – 1 шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведена санитарная обрезка деревьев

пл. Советов д.№7а

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф20мм – 12,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 5шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –9шт.

Установлены отопительные приборы в подъездах (1-й и 2-й подъезд)– 2шт

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт рулонной кровли – 21,0м2 (кв.№16,28, 29,32, над 1-м подъездом)

Установлен козырек над вентканалом  – 1шт.

Отремонтирован и установлен козырек над вентканалом  – 1шт Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  в количестве – 8шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведена санитарная обрезка деревьев и кустов деревьев

Произведен спил деревьев (ива с торца дома)

.

пл.Советов д.№9

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб ГВС ф25мм – 1,0п/м

- замена труб ГВС ф15мм – 1,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 1шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 1шт.

- замена вентилей на стояках отопления (полотенцесушитель) ф15мм – 2шт.

- установлен кран на ХВС ф15мм – 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм (для уборщицы) – 6,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм –2шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм –2шт.

- замена вентилей на системе отопления ф40мм –2шт.

- замена труб отопления ф32мм – 6,0п/м

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 3,55п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 7,0м2 (кв.№8)

Выполнен ремонт межпанельных швов (кв.№20) - 20 п/м.

Произведена гидрофобизация фасада +– 6,0м2 (кв.№7)

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  в количестве – 9 шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде - 3 шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Установлен замок на входную дверь в электрощитовую – 1шт.

Произведен ремонт двери входа в подвальное помещение – 1шт.

Установлены замки на подвальные помещения – 1шт.

Изготовлены и установлены  скамейки (3-й подъезд)– 1 шт.

Произведена санитарная обрезка деревьев (1 дерево)

Произведена вырубка кустарника (кустарник со стороны балконов у 1-го подъезда)

ул. Усадьба СХТ  д.№3

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  ХВС ф20мм – 12,0п/м

- ремонт системы ХВС (обойма Gebo 1”) – 2шт.

- замена кранов на системе ХВС ф15мм – 2шт.

Изготовлены и установлены  таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде  – 2шт.

ул. Ф.Афанасьева  д.№8

Замена ВРУ  и распределительного кабеля с монтажом новой аппаратуры защиты и управления освещения лестничных площадок

ул. Ф.Афанасьева  д.№14

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 47шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 16шт

- замена вентилей на стояках отопления ф50мм – 1шт.

- замена труб отопления ф89мм – 1,0п/м

- замена труб отопления ф76мм – 6,0п/м

- замена труб отопления ф40мм – 2,0п/м

- замена труб отопления ф25мм – 6,0п/м

- замена труб отопления ф15мм – 10,5п/м

- замена труб отопления ф20мм – 2,0п/м

- ремонт полотенцесушителя (обойма Gebo 1”) – 1шт.

- установлен водоразборный кран ХВС 1/2” –1шт.

- установлена труба ХВС ф15мм – 6,0п/м

- замена труб ХВС ф15мм – 8,0п/м

- замена труб  ХВС ф40мм – 3,0 п/м

- замена труб  ХВС ф57мм – 2,0 п/м

- замена вентилей на стояках ХВС ф15мм –17шт.

- замена вентилей на стояках ХВС ф25мм – 16шт.

- замена вентилей на системе ХВС ф40мм – 1шт.

- замена труб ГВС ф25мм – 10,0п/м

- замена вентилей на стояках ГВС ф15мм – 7шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф25мм – 6шт.

- замена вентилей на стояках ГВС ф20мм – 1шт.

Произведена замена задвижек (отопление) – 2шт.

Установлены манометры на системе ХВС – 1шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведен ремонт системы канализации – 3,5п/м

Произведено утепление инженерных сетей в подвальном помещении – 45 п/м

Выполнен ремонт рулонной кровли – 18,0м2 (кв.№17,37,57,80)

Утепление продухов в подвальном помещении – 0,04м2

Ремонт дверей входа в подъезд (4-й подъезд)  – 1 шт.

Установлены пружины на двери входа в подъезд (4-й подъезд)  – 1 шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 4шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды и колясочные

Установлены предохранительные решетки на оголовках вентиляционных шахт – 16шт.

Произведена уборка подвальных помещений  (2-й подъезд)

Изготовлены, окрашены и установлены полусферы – 8шт.

ул. Хрустицкого  д.№80

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена труб  отопления ф15мм – 1,5п/м

- замена труб  отопления ф20мм – 3,0п/м

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 7шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 3шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Выполнен ремонт шиферной  кровли – 1,95м2 (кв.№29)

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  в количестве – 8шт.

Произведено восстановление наружного водостока –  50п/м (4шт.)

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Произведена уборка подвальных помещений  (1-й, 2-й подъезд)

Произведена санитарная обрезка акации с торца 2-го подъезда

Произведена санитарная обрезка деревьев (за домом)

ул. Хрустицкого д.№82

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена вентилей на стояках отопления ф15мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф25мм – 4шт.

- замена вентилей на стояках отопления ф20мм – 2шт.

Установлены манометры на системе отопления – 2шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Произведено укрепление водосточных труб

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  в количестве – 8шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

ул. Хрустицкого д.№84

Работы, проведенные на внутренних сетях

- установлен водоразборный кран ХВС для уборщицы ф15мм – 1шт.

Произведен ремонт кирпичной кладки вентканалов и дымоходов (2-й подъезд) – 0,715м2)

Произведена окраска  стен на лестничных площадках (2-й подъезд)– 8,0м2

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  в количестве – 8шт.

Изготовлены и установлены таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде – 2шт.

Произведена покраска дверей входов в подъезды

Изготовлены и установлены скамейки (2-й подъезд) – 1 шт.

ул. Юбилейная  д.№40

Работы, проведенные на внутренних сетях

- замена кранов на стояках отопления ф15мм –4шт.

- замена труб отопления ф20мм – 3,0п/м

Установлен отопительный прибор в подъезде (1-й подъезд) – 1 шт.

Изготовлен и установлен регистр в 3-м подъезде  – 1 шт.

Произведена замена задвижек (отопление) – 2шт.

Установлен балансировочный кран на систему отопления ДУ50мм– 2 шт.

Промывка, испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления

Монтаж энергосберегающих светильников на лестничных площадках  – 20шт.

Остекление окон подвального помещения (1-й подъезд) – 1,37м2